**Разрешение на отключение систем противопожарной защиты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Complete this permit before any kind of works in the system** | **Оформление данного разрешения необходимо выполнить до начала любых видов работ в системе** | | Instructions  **1. Impairment:**  **а) Fill out Part A of this permit;**  **b) Get it approved by the MEGA Center;**  **c) Notify Duty Manager of Governance, Risk and Compliance department (GRC) at least 24 hours prior to a planned impairment. Put scan of the approved permit into appropriate folders on**  [***\\RETRUSO-NT0011.ikea.com\Projects\_C\RMG Fire System Work Permits\***](file:///\\RETRUSO-NT0011.ikea.com\Projects_C\RMG%20Fire%20System%20Work%20Permits\) ***.* For emergency impairments, notify Duty Manager of GRC department at first opportunity.**  **2. During work: hang a copy of the approved permit on valve or impaired device.**  **3. Restoration:** **fill out Part (B) and put scan of the approved permit into:**  [***\\RETRUSO-NT0011.ikea.com\Projects\_C\RMG Fire System Work Permits\***](file:///\\RETRUSO-NT0011.ikea.com\Projects_C\RMG%20Fire%20System%20Work%20Permits\)***.* Keep on the permit.**  **For any questions contact Duty Manager of GRC department by phone:**  **+7-985-784-22-45** | Инструкции:  **1. При повреждении:**  **a) Заполните первую часть этого разрешения;**  **б) Получите согласование Администрации Мега;**  **в) Известите Дежурного менеджера Департамента по корпоративному управлению, управлению рисками и исполнительному контролю (GRC) по крайней мере за сутки до запланированного отключения. Выложите сканированную копию заполненного разрешения по адресу**  [***\\RETRUSO-NT0011.ikea.com\Projects\_C\RMG Fire System Work Permits\***](file:///\\RETRUSO-NT0011.ikea.com\Projects_C\RMG%20Fire%20System%20Work%20Permits\) ***в соответствующие папки Объектов.* В случае непредвиденных повреждений, известите Дежурного Менеджера департамента GRC при первой возможности.**  **2. При проведении работ: Повесьте копию подписанного разрешения на затвор или поврежденный механизм.**  **3.** **После восстановления: Заполните Часть (В) разрешения, выложите сканированную копию заполненного разрешения по адресу:*[\\RETRUSO-NT0011.ikea.com\Projects\_C\RMG Fire System Work Permits\](file:///\\\\RETRUSO-NT0011.ikea.com\\Projects_C\\RMG%20Fire%20System%20Work%20Permits\\).* Сохраните оригинал.**  **Для дополнительной информации звоните Дежурному менеджеру департамента GRC по телефону:**  **+7-985-784-22-45.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PART A / ЧАСТЬ А | | | | | | | | | | |
| **Your name / ФИО:\_\_\_\_\_\_Иванов Иван Иванович\_\_\_\_\_\_\_\_ City / Город:\_\_\_\_\_\_\_\_\_Краснодар\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Email: \_\_\_\_\_\_ХХХХХ.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telephone no / Тел. №:**  **\_\_\_\_\_\_\_+7 (ххх) ххх хх хх\_\_\_**  Type of Shutdown / Вид остановки   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Maintenance / Техническое обслуживание |  | Testing /  Проверка |  | Repair /Ремонт |  | Freeze Up / Заморозка | х | Renovation /Construction /  Реконструкция /Строительство | | | | | | | | | | | |
| Type of System Shut Off / Вид системы подлежащей отключению   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Sprinkler/  Спринклер |  | Fire Pump / Пожарный Насос | х | Public Water Main / Магистральный водопровод |  | Reservoir Tank/  Резервуар | | | |  | Fire Hydrant / Пожарный гидрант | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  | |  | Alarm / detection system / Система сигнализации / обнаружения | | |  | Special extinguishing system / Специальная система пожаротушения | | |  | Other/  другое | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Reason and description of shutdown / Причина и описание остановки** | Монтаж спринклерной секции №10 | | | | | | | | | |
| **What is shut off or out of service / Что отключено или неисправно** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **Type of operations in affected area/ Вид работ в пораженной зоне** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **Time of shut off/**  **Время отключения:** | **00ч**  **00ч.** |  | **Date/**  **Дата:** | **00.00.0000г** |  | | **Duration of shut of / Продолжительность отключения:** | | **\_00ч.\_00м.\_** | |
| Will work continue until system(s) is (are) fully restored? / Будут ли работы продолжаться до полного восстановления систем(-ы)? | | | | |  | Yes / Да | |  | | No / Нет |
| **Comments / Комментарии:** | | | | | | | | | | |
| Precautions Being Taken / Необходимые меры предосторожности   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | х | Hot work prohibited / Огневые работы запрещены | х | Fire extinguishers or small hose available / огнетушители и дополнительные пожарные рукава | | | х | Smoking controlled / Уровень задымления под контролем | х | Fire watch or watchmen provided / обеспечение наблюдения с помощью  сотрудника охраны объекта | | | х | Works during non-opening hours only / Работы только в нерабочее время Объекта | х | Fire department on site / Пожарная бригада на объекте | | | х | Guard room notified / Охрана проинформирована | х | Emergency procedures reviewed and in place / Инструкции о порядке действий в  чрезвычайных обстоятельствах согласованы и находятся на месте/на объекте | | | х | Fire department notified / Пожарная часть проинформирована |  | Other/ Другое |  |   Approval / Подтверждение  Signature / Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Name / Имя Иванов И.И. | | | | | | | | | | |
| PART B / ЧАСТЬ Б | | | | | | | | | | |
| Impairment restored at time / Время завершения работ 00ч. on date / дата 00.00.0000г. sign / подпись  **Your name / ФИО: Иванов Иван Иванович** | | | | | | | | | | |